СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ	10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН	12

Приложение 1 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК	13

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ	14

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы электротехники

1.1.	Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью программы подготовки квалифицированных рабочих по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

1.2.	Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3.	Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических схем;

- собирать электрические схемы;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- электротехническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- типы электрических схем;

- правила графического изображения элементов электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;

- схемы электроснабжения;

- основные правила эксплуатации электрооборудования;

- способы экономии электроэнергии;

- основные электротехнические материалы;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов..

Вариативная часть  -  не предусмотрена

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППКРС по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и овладению профессиональными компетенциями (ПК)

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 1):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 45 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 часов;

- самостоятельной работы студента 15 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 45 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | не предусмотрено |
| практические занятия | 8 |
| контрольные работы | не предусмотрено |
| самостоятельная работа студента (всего) | 15 |
| Итоговая аттестация в форме (указать) | дифференцированный зачет |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы электротехники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 3 |
| Тема 1. Электрические и магнитные цепи | Содержание учебного материала |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Электрическая цепь. Электрические цепи постоянного тока. Определение электрической цепи. Электрические величины, характеризующие режим работы электрической цепи. Постоянный ток: понятие, характеристика, единицы измерения, работа и мощность. |  |  | 10 | 2 |
|  | 2 | Резисторы. Типы электрических цепей. Резисторы и способы их соединения. Понятия о простых и сложных электрических цепях, методах их расчета. Законы Кирхгофа. Понятие о нелинейных электрических цепях; их вольтамперные характеристики и назначения |  |  |  | 2 |
|  | 3 | Магнитное поле. Магнитная цепь. Расчет магнитной цепи. Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения. Определение магнитной цепи, ее назначение. Элементы магнитной цепи. Понятие о расчете магнитной цепи. |  |  |  | 2 |
|  | 4 | Электромагнитная индукция. Явление, законы, правило Ленца, вихревые токи Самоиндукция, явление, учет, использование. Индуктивность: понятие, расчет, единицы измерения. Мощность в цепи переменного тока |  |  |  | 2 |
|  | 5 | Трехфазные электрические цепи: общее понятие и определение. Мощность в цепи переменного тока Схемы соединений. Фазные и линейные напряжения и токи. Применение трехфазных цепей в технике. |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Доклад по теме «Электроосвещение и источники света». |  |  |  | 5 |  |
| Тема 2. Электрические устройства | Содержание учебного материала |  |  |  | 14 |  |
|  | 1 |  |  | Преобразователи электрической энергии и сигналов. Электрические устройства как преобразователи электрической энергии. Преобразователи электрических сигналов. Параметры и характеристики электронных приборов |  | 2 |
|  | 2 |  |  | Полупроводниковые диоды, тиристоры и транзисторы; их основные характеристики, паспортные данные, области применения. Выпрямительные устройства: их назначение, принцип действия и схемы выпрямления. Понятие о фильтрах |  | 2 |
|  | 3 |  |  | Полупроводниковые усилители. Электроизмерительные приборы. Полупроводниковые усилители: их назначение, принцип действия, режим работы Классификация электроизмерительных приборов. Измерение электрических величин ( тока, напряжения, мощности). |  | 2 |
|  | 4 |  |  | Схемы включения приборов. Погрешности. Электрические машины Схемы включения приборов. Понятие о погрешностях. Измерение электрических параметров (сопротивления, емкости, индуктивности). Принцип действия электроизмерительных приборов. Электрические машины: их назначение, устройство и принцип действия |  | 2 |
|  | 5 |  |  | Магнитное поле. Электрические двигатели и генераторы. Создание магнитного поля. Вращающееся магнитное поле Электрические генераторы постоянного и переменного тока; их назначение, уравнение электрического состояния, внешние характеристики. Электрические двигатели постоянного и переменного тока. ТБ Электрические двигатели постоянного и переменного тока, их назначение Методы безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Практическая работа №1 «Вычисление параметров электрических схем, сборка электрических схем» |  |  |  |
|  | 2 |  | Практическая работа №2 «Отработка навыков пользования электроизмерительными приборами и приспособлениями» |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа по теме «Производство, распределение и потребление электрической энергии» |  |  |  | 5 |  |
| Тема 3 Производство, распределение и потребление электрической энергии | Содержание учебного материала |  |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Трансформаторы Понятие об электрической системе. Характеристики и рабочие режимы трансформаторов Производство, потребление, распределение, передача электрической энергии как единый процесс. Понятие об электрической системе. Электростанции, принципы производства электроэнергии, качество электроэнергии. Электрические сети и подстанции. Понятие о расчете проводов, снижение потерь электроэнергии. Электрические установки. Электроснабжение |  |  | 2 |
|  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Практическая работа № 3 «Отработка сращивания, спайки и изоляции проводовс контролем качества выполняемых работ» |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа по теме «Экономия электрической энергии» |  |  |  | 5 |  |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |  |  |  | 2 |  |
| Всего |  |  |  |  | 45 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Физика и электротехника»; лабораторий - не предусмотрено

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- лабораторный комплекс по электротехнике

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

- активное, реактивное, индуктивное сопротивления;

- комплект соединительных проводов;

- электроизмерительные приборы

- трансформатор;

- источники тока;

- набор конденсаторов;

- полупроводниковые диоды, транзисторы;

- выпрямительные устройства;

- электрические генераторы;

- электрические двигатели.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

- мультимедиапроектор,

3.2.	Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

- Учебник Электротехника для ПТУ по редакцией А.Я.Шихина, Н.М. Белоусова, Ю.Х. Пухлякова. Издательство «Высшая школа»

- Сборник задач по электротехнике – учебное пособие под редакцией П.Н. Новикова. Издательство «Высшая школа»

Дополнительные источники

- Молчанов А.П. Занадворов П.Н. Курс электротехники и радиотехники . СПб: БХВ-Петербург, 2011 г.

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Ростов-на-Дону; «Феникс»2011 г.

- Чарльз Плат, Электротехника для начинающих, СПб: БХВ-Петербург, 2012 г.

- Инструкционные карты.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения |  |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| рассчитывать параметры электрических схем; | экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| собирать электрические схемы; | экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| Знания |  |
| электротехническую терминологию; | Устный опрос |
| основные законы электротехники; | Тестирование |
| типы электрических схем; | Тестирование экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| правила графического изображения элементов электрических схем; | Тестирование экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| методы расчета электрических цепей; | Тестирование |
| основные элементы электрических сетей; | Тестирование |
| принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; | Тестирование экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| схемы электроснабжения; | Тестирование экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |
| основные правила эксплуатации электрооборудования; | Тестирование |
| способы экономии электроэнергии; | Тестирование |
| основные электротехнические материалы; | Тестирование |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов.; | экспертное наблюдение и оценка выполнения работ на практических, лабораторных занятиях, учебной и производственной практике |

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН

| № урока | Название разделов и тем | Макс.учебн.нагрузка студ. (час) , | Самостоятельная учебная работа студентов, час. | Кол-во обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения, часы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. лаборатор-ные и практичес-кие занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тема 1. Электрические и магнитные цепи |  | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 1 | Электрическая цепь. Электрические цепи постоянного тока | 2 | - | 2 | - |
| 2 | Резисторы. Типы электрических цепей | 2 | - | 2 | - |
| 3 | Магнитное поле. Магнитная цепь. Расчет магнитной цепи. | 2 | - | 2 | - |
| 4 | Электромагнитная индукция. | 2 | - | 2 | - |
| 5 | Трёхфазные электрические цепи. | 2 | - | 2 | - |
|  | Электроосвещение и источники света | 5 | 5 | - | - |
| Тема 2. Электрические устройства |  | 19 | 5 | 14 | 4 |
| 6 | Преобразователи электрической энергии и сигналов. | 2 | - | 2 | - |
| 7 | Полупроводниковые диоды, тиристоры и транзисторы. | 2 | - | 2 | - |
| 8 | Полупроводниковые усилители. Электроизмерительные приборы. | 2 | - | 2 | - |
| 9 | Схемы включения приборов. Погрешности. Электрические машины | 2 | - | 2 | - |
| 10 | Магнитное поле. Электрические двигатели и генераторы | 2 | - | 2 | - |
| 11 | Практическая работа №1 | 2 | - | 2 | 2 |
| 12 | Практическая работа №2 | 2 | - | 2 | 2 |
|  | Производство, распределение и потребление электрической энергии | 3 | 5 | - | - |
| Тема 3 Производство, распределение и потребление электрической энергии |  | 9 | 5 | 4 | 2 |
| 13 | Трансформаторы Понятие об электрической системе. | 2 | - | 2 | - |
| 14 | Практическая работа № 3 | 2 | - | 2 | 2 |
|  | Экономия электрической энергии | 3 | 5 | - | - |
| 15 | Зачет | 2 | - | 2 | 2 |
| Итого |  | 45 | 15 | 30 | 8 |

Приложение 1 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

| Название ОК |  | Технологии формирования ОК (на учебных |
| --- | --- | --- |
|  |  | занятиях) |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную |  | Технология коммуникативного обучения |
| значимость своей будущей профессии, |  | Технология использования компьютерных |
| проявлять к ней устойчивый интерес. |  | программ |
|  |  | Технология тестирования |
| ОК 2. Организовывать собственную |  | Технология индивидуализации обучения |
| деятельность, выбирать типовые методы и |  |  |
| способы выполнения профессиональных |  |  |
| задач, оценивать их эффективность и |  |  |
| качество. |  |  |
| ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски |  | Технология индивидуализации обучения |
| и принимать решения в нестандартных |  | Технология проблемного обучения |
| ситуациях. |  |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и |  | Интернет-технологии |
| использование информации, необходимой |  | Проектная технология |
| для эффективного выполнения |  |  |
| профессиональных задач, |  |  |
| профессионального и личностного |  |  |
| развития. |  |  |
| ОК 5. Использовать информационно- |  | Информационно-коммуникационные технологии |
| коммуникационные технологии в |  | (ИКТ) |
| профессиональной деятельности; |  |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, |  | Групповые технологии |
| эффективно общаться с коллегами, |  | Технология обучения в сотрудничестве |
| руководством, потребителями |  |  |
| ОК 7. Ставить | цели, мотивировать | Групповые технологии |
| деятельность подчинённых, |  | Технология обучения в сотрудничестве |
| организовывать | и контролировать их |  |
| работу с принятием ответственности за |  |  |
| результат выполнения заданий. |  |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи |  | Технология индивидуализации обучения |
| профессионального и личностного |  | Технология разноуровневого |
| развития, заниматься самообразованием, |  | (дифференцированного) обучения |
| осознанно планировать повышение |  |  |
| квалификации. |  |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой |  | Способность: |
| смены технологий в профессиональной |  | - определить трудности, с которыми приходится |
| деятельности. |  | сталкиваться при решении проблем; |
|  |  | - обучаться самостоятельно для |
|  |  | профессионального роста. |

| ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ |  |
| --- | --- |
| № изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; |  |
| БЫЛО | СТАЛО |
| Основание: Подпись лица внесшего изменения |  |